流行病与生物统计研究室应急预案

- 科室每个职工均有监测的责任及报告的义务。

- 及时收集突发事件发生、发展情况并向主管部门报告

- 突发事件发生后，控制危险源，封锁危险场所，防止危害扩散；组织相关人员疏散。

- 采取应对措施，具体措施如下：

- 病原微生物污染应急处置措施

- 如果病原微生物泼溅在工作人员皮肤上，立即用75%的酒精或碘伏进行消毒，然后用清水冲洗。

- 如果病原微生物泼溅在工作人员眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗。

- 如果病原微生物泼溅在工作人员的衣服、鞋帽上或实验室桌面、地面，立即选用75%的酒精或碘伏或消毒液等进行消毒。

- 化学性污染应急处置措施

- 如果实验室发生有毒、有害化学物质泼溅在工作人员皮肤或衣物上，立即用自来水冲洗，再根据毒物的性质采取相应的有效处理措施。

- 如果实验室发生有毒、有害物质泼溅或泄漏在工作台面或地面，先用抹布或拖布擦拭，然后用清水冲洗或时用中和试剂进行中和后用清水冲洗。

- 实验室安全事故应急处置措施

- 实验室一旦发生火灾，首先要切断火源和电源，并尽快采取有效的灭火措施。

- 若出现触电事故，应先切断电源，在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。

- 按有关规范或制度做好实验室贵重物品、危险品、有毒有害物质、菌毒种的保管和使用记录。一旦被盗，应立即保护好现场，报告有关部门，查明被盗数量，估计造成后果的严重程度，制定并采取有效的控制措施。